РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

г. Иркутск

Г О Р О Д С К А Я   Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в

решение Думы города Иркутска

от 25 декабря 2008 года № 004-20-560950/8

«О Правилах благоустройства территории города Иркутска»

Принято на   46  заседании

Думы города Иркутска  6 созыва                 «  26  »     _апреля_      2018 г.

В целях приведения нормативного правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года  № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ      «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в решение Думы города Иркутска  от 25 декабря 2008 года    № 004-20-560950/8 «О Правилах благоустройства территории города Иркутска» с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 27 октября 2017 года № 006-20-390603/7 (далее - решение), следующие изменения:

1)  пункт 1 статьи 1 главы 1 раздела I Приложения № 1 к решению после слов «достижения благоприятной экологической обстановки на его территории.» дополнить словами «Правила устанавливают на основе законодательства Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Иркутской области перечень мероприятий по благоустройству территории города Иркутска, порядок и периодичность их проведения.»;

2) в статье 2 главы 1 раздела I Приложения № 1 к решению:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Для целей Правил используются следующие понятия:

благоустройство - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории города Иркутска, по содержанию территории города Иркутска и расположенных на территории города Иркутска объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.»;

б) в абзаце тринадцатом слова «Некапитальные нестационарные сооружения – сооружения» заменить словами «Некапитальные нестационарные строения и сооружения – строения и сооружения»;

в) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«Сбор ТКО - прием ТКО в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.»;

3) пункт 2 статьи 5 главы 1 раздела I Приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:

«2. К элементам благоустройства в настоящих Правилах относятся декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.»;

4) в пункте 4 статьи 14 главы 3 раздела II Приложения № 1 к решению слова «некапитальных нестационарных сооружений» заменить словами «некапитальных нестационарных строений и сооружений»;

5) наименование раздела III Приложения № 1 к решению после слова «ЭЛЕМЕНТАМ» дополнить словами «И УСТРОЙСТВАМ»;

6) в главе 6 раздела III Приложения № 1 к решению:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ К ФАСАДАМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И ИХ СОСТОЯНИЮ»;

б) в статье 24:

- в пункте 1 слова «внешние поверхности зданий (в том числе крыши, фасады, архитектурно-декоративные детали (элементы) фасадов, входные группы, цоколи, террасы)» заменить словами «фасады зданий (в том числе крыши, архитектурно-декоративные детали (элементы) фасадов, входные группы, цоколи, террасы)»;

- в пункте 2 слова «к внешней поверхности зданий» заменить словами «к фасадам зданий»;

в) статью 24 дополнить пунктом 6 следующего содержания

«6. Требования настоящей главы к фасадам зданий применяются также к фасадам (в том числе крышам, архитектурно-декоративным деталям (элементам) фасадов и т.д.) строений, сооружений (при наличии у таких строений, сооружений фасадов).»;

7) в главе 16 раздела III Приложения № 1 к решению:

а) в пункте 5 статьи 64 слова «некапитальных нестационарных сооружений» в различных падежах заменить словами «некапитальных нестационарных строений и сооружений» в соответствующих падежах;

б) в пунктах 5, 6 статьи 66 слова «некапитальных нестационарных сооружений» заменить словами «некапитальных нестационарных строений и сооружений»;

8) статью 69 главы 18 раздела III Приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:

«Статья 69. Общие положения

1. К некапитальным нестационарным строениям и сооружениям относятся нестационарные торговые объекты, дополнительно устанавливаемое оборудование при нестационарных торговых объектах, передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки, сезонные аттракционы, пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, туалетные кабины, другие объекты некапитального характера, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

2. Отделочные материалы некапитальных нестационарных строений и сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна. При остеклении витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, рольставни.

3. Размещение некапитальных нестационарных строений и сооружений на территории города Иркутска не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды города и благоустройства территории и застройки. При размещении некапитальных нестационарных строений и сооружений в границах охранных зон условия их размещения необходимо согласовывать с уполномоченными органами.

4. Некапитальные нестационарные сооружения и сооружения необходимо устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами.

5. Владельцы некапитальных нестационарных строений и сооружений обязаны соблюдать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к таким сооружениям, строениям.

6. Владельцы некапитальных нестационарных строений и сооружений должны поддерживать их опрятный внешний вид, проводить регулярную влажную очистку некапитальных нестационарных строений и сооружений и уборку непосредственно прилегающей территории. При появлении дефекта стеновой облицовки некапитальных нестационарных строений и сооружений принимать меры по устранению дефекта.

7. Размещение остановочных павильонов необходимо предусматривать в местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки остановочного павильона необходимо предусматривать площадку с твердыми видами покрытия. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции остановочного павильона необходимо устанавливать не менее 3,0 м.

8. Размещение туалетных кабин необходимо предусматривать на активно посещаемых территориях при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, на территории объектов рекреации (парках, скверах, садах), в местах установки автозаправочных станций, на автостоянках.

9. При размещении некапитальных нестационарных строений, сооружений необходимо обеспечивать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с требованиями законодательства.»;

9) главу 22 раздела VII Приложения № 1 к решению дополнить статьей 861 следующего содержания:

«Статья 861. Организация стоков ливневых вод

1.  Сток ливневых вод на территории города Иркутска допускается в систему ливневой канализации либо в водный объект. Сток ливневых вод в водный объект (за исключением естественных стоков ливневых вод с территорий общего пользования рекреационного назначения) может осуществляться только после их очистки в соответствии с требованиями санитарных норм.

2. Организация стоков ливневых вод в сети ливневой канализации осуществляется только по согласованию с обслуживающей организацией и владельцем сетей ливневой канализации.

3. Содержание сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, водоотводящих сооружений обеспечивают их владельцы в соответствии с требованиями государственных стандартов.

4. Не допускается засорение решеток ливнесточных (дождеприемных) колодцев, смотровых, дождеприемных и перепадных колодцев, трубопроводов и коллекторов ливневой канализации, ограничивающее их пропускную способность.

5. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их очистка производятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.»;

10) главу 22 раздела VII Приложения № 1 к решению дополнить статьей 871 следующего содержания:

«871. Особенности обращения с отходами на территории индивидуальных домовладений

1. На территории неканализованных индивидуальных домовладений собственники устанавливают биотуалеты или стационарные дворовые туалеты. Стационарные дворовые туалеты должны иметь надземную часть и выгреб.

2. На территории индивидуальных домовладений расстояние от дворовых туалетов до домовладений определяется самими домовладельцами и может составлять до 8 - 10 метров. В исключительных случаях, где нет возможности соблюдения указанного расстояния, расстояние от дворовых туалетов до домовладений устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые туалеты должны быть удалены от колодцев и каптажей, скважин, родников и других водных объектов на расстояние не менее 50 м.

3. Дворовые туалеты и помойницы должны содержаться в чистоте в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

4. Запрещается применять для дезинфекции дворовых туалетов и помойниц сухую хлорную известь.

5. Содержание общих контейнерных площадок и вывоз твердых коммунальных отходов производится силами лиц,  которым на праве собственности или ином вещном праве принадлежат индивидуальные домовладения.

6. При отсутствии общих контейнерных площадок собственники индивидуальных домовладений обязаны выделить специальные площадки для размещения контейнеров.»;

11) в пункте 2 статьи 88 главы 22 раздела VII Приложения № 1 к решению после слова «твердыми» дополнить словами «и жидкими (в случае отсутствия централизованной канализации)»;

12) статью 103 главы 24 раздела VII Приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:

«Статья 103. Проведение земляных работ

- Земляные работы на территории города Иркутска, связанные со строительством, реконструкцией и ремонтом объектов инженерной инфраструктуры, проводятся при наличии разрешения на проведение земляных работ, выданного в случаях и порядке, предусмотренных нормативным правовым актом администрации города Иркутска.

- Лица, проводящие земляные работы, обязаны выполнить работы:

1) по комплексному восстановлению нарушенного земляными работами благоустройства, в том числе по  приведению земельных участков в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению в соответствии с разрешенным использованием;

2)  по ограждению и освещению (в ночное время) места производства работ, в соответствии с настоящими Правилами.

3. 	При образовании просадок (провалов) земляного полотна в местах производства земляных работ  в течение 2-х лет после окончания работ устранение образовавшихся просадок (провалов) осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, лицом, проводившим данные работы, либо за его счет.»;

13) статью 105 главы 26 раздела VII Приложения № 1 к решению дополнить подпунктом 36 следующего содержания:

«36) проведение земляных работ без разрешения и (или) с нарушением сроков проведения работ, установленных разрешением, выданным в случаях и порядке, предусмотренных нормативным правовым актом администрации города Иркутска.».

2. Администрации города Иркутска:

1) опубликовать настоящее решение;

2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 25.12.2008 г. № 004-20-560950/8 информационную справку о внесенных настоящим решением изменениях.

| Председатель Думы города Иркутска ______________ Е.Ю. Стекачев | Мэр города Иркутска ___________ Д.В. Бердников |
| --- | --- |

«  04   »        мая         2018 г.

№ 006 - 20 - 460702/8